CHEQUEO GENERAL

- Lugar y Fecha________________________Unidad________________Fuerza/Empresa_____________

- GDO. Apellidos y Nombres del Operador__________________________________________________

- Lugar y fecha de última capacitación en combustibles. _______________________________________

Tipo y capacidad del punto de reabastecimiento. Tanque.       Capacidad.                  Bidón.              Capacidad.

- Tipo de Reabastecimiento: Gravedad.                 Presión.

¿Se realiza prueba diaria de combustible? S.            N.           Tipo: Claro y Bte.              Hidro kit.           Agua Clock.

- ¿Existe libro de control de pruebas de combustible? S.             N.

- ¿Se cumplen con los procedimientos técnicos de almacenamiento, protección (Intemperie), ubicación y Seguridad? S.            N.           OBS. ________________________________________________________________________________

- ¿Estado y/o condición del dique o berma de contención?  BUENO.                REGULAR.                  DEFICIENTE.

- Existen fugas de Combustible en tuberías y/o tanque/Bidón? S.           N.           OBS. _______________

- Estado y Mantenimiento General.   BUENO.                 REGULAR.                DEFICIENTE.

- Registro ultimo mantenimiento preventivo. (Fecha.) __________________________________________

- Próximo control de los filtros de Combustible. (Fecha.) ________________________________________

SEGURIDAD.

Elementos para pruebas de combustible.    Balde aluminio.                Frasco Hidrokit.               Jarra vidrio.

- Tipo de extintores:   AB.              BC.               ABC.              TRIMAX.               SOLKAFLAN.

Fecha de vencimiento.                                                                                  ¿Cuenta con presión? S.                 N.

- ¿Se cuenta con línea Estática y varilla de cobre? S.           N.           OBS. __________________________

- ¿Se cuenta con escalera Pequeña (Tanqueo MI-17)?      S.             N.           OBS. ____________________

- ¿Existen letreros informativos de Seguridad?     S.            N.           OBS. __________________________

- ¿Existe demarcación de la respectiva área de Seguridad?  S.             N.           OBS. _________________

- ¿Existe tanque recuperador para el combustible drenado? S.           N.           OBS. _________________

¿Conoce el procedimiento para el Tanqueo en caliente?  S.             N.           OBS. __________________

- Elementos de Protección personal.   Uniforme de vuelo.            Casco.            Guantes.            Gafas.

Tapa oídos.

- ¿Se cuenta con un plan (Escrito) de evacuación y contención en caso de incendio o derrame de combustible?  S.            N.           OBS. ______________________________________________________

- ¿Se cuenta con recipientes de agua o equipos de lavado en caso de que el operador o algún miembro de la tripulación se impregne de combustible? S.             N.           OBS.  __________________________

- ¿Se cuenta con Kit Anti derrame? (Hidrocarburos)  S.             N.            OBS.  __________________________

- Área libre de F.O.D.			               S.             N.           OBS.  __________________________

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Anexar Fotografías)

______________________________                               __________________________________

Operador Equipo de Combustible                                                        Piloto y/o Tripulante