| UNIDAD: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA/DEPOSITO: |  |  | FECHA: |  |
| Método de calificación: Verificar las condiciones relacionadas a continuación para cada uno de los depósitos teniendo en cuenta la siguiente calificación: 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple |  |  |  |  |
| CONDICIONES A VERIFICAR |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| 1. | ESTRUCTURA |  |  |  |
| 1.1 | Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia. |  |  |  |
| 1.2 | La resistencia de las placas y pisos está dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2. |  |  |  |
| 1.3 | Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. |  |  |  |
| 1.4 | Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignífugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. |  |  |  |
| 2. | DISTRIBUCIÓN |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| 2.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. |  |  |  |
| 2.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. |  |  |  |
| 3. | ESTANTERÍA |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| 3.1 | El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. |  |  |  |
| 3.2 | Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. |  |  |  |
| 3.3 | Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener. |  |  |  |
| 3.4 | La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud. |  |  |  |
| 3.5 | Los módulos de la estantería contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. |  |  |  |
| 3.6 | La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso del operario a la documentación. |  |  |  |
| 3.7 | La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso. |  |  |  |
| Verificar las condiciones relacionadas a continuación para cada uno de los depósitos teniendo en cuenta la siguiente calificación: 0 = No Cumple; 1 = Cumple Parcialmente; 2 = Cumple |  |  |  |  |
| 3.8 | Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. |  |  |  |
| 3.9 | Los acabados en los bordes y ensambles de piezas son redondeados para evitar desgarres en la documentación. |  |  |  |
| 3.10 | El cerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. |  |  |  |
| 3.11 | Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia. |  |  |  |
| Nota: |  |  |  |  |
| Grado, Nombres y Apellidos : |  | Grado, Nombres y Apellidos : |  |  |
| Cargo: |  | Cargo: |  |  |
| Firma: |  | Firma: |  |  |